Приложение 1

Перечень

объектов по установке приборов учета расхода воды на объектах филиала № 4 государственного предприятия "МГЦН" с дистанционным съемом и передачей данных

(счетчики d=15мм)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Кол-во счетчиков | Тип счетчика | Срок поставки |
| 1 | ул. Голодеда, 73, пом. 1Н | 2 | 1 ХВС, 1 ГВС | Март 2023 |
| 2 | ул. Жилуновича, 31, пом. 1Н | 2 | 1 ХВС, 1 ГВС |
| 3 | ул. Маяковского, 18, пом. 3Н | 1 | ХВС |
| 4 | ул. Филатова, 14, пом. 1Н | 2 | 1 ХВС, 1 ГВС |
| 5 | ул. Филатова, 14, пом. 2Н | 1 | ХВС |
| 6 | пр. Партизанский, 69, пом. 2Н | 2 | 1 ХВС, 1 ГВС |
| 7 | пр. Партизанский, 69, пом. 3Н | 1 | ХВС |
| 8 | пр. Партизанский, 69, пом. 4Н | 1 | ХВС |
| 9 | пр. Партизанский, 42, пом. 2Н | 1 | ХВС |
| 10 | пр. Партизанский, 28/1, пом.1Н | 1 | ХВС |
| 11 | пр. Партизанский, 32/1, пом.1Н | 1 | ХВС |
| 12 | пр. Партизанский, 48, пом. 1Н | 1 | ХВС |
| 13 | ул. Якубова, 66/2, пом.2Н | 1 | ХВС |
| 14 | ул. Якубова, 66/2, пом.1Н | 2 | 1 ХВС, 1 ГВС | Май-июнь 2023 |
| 15 | пр. Рокоссовского, 33, пом. 2Н | 4 | 2 ХВС, 2 ГВС |
| 16 | пр. Рокоссовского, 33, пом. 3Н | 1 | ХВС |
| 17 | ул. Плеханова, 42, пом. 7Н,11Н,24Н,8Н | 1 | ХВС |
| 18 | ул. Плеханова, 42, пом. 20Н,23Н,25Н | 1 | ХВС |
| 19 | ул. Плеханова, 42, пом.16Н | 1 | ХВС |
| 20 | пр. Рокоссовского, 109, пом.3Н | 1 | ХВС |
| 21 | ул. Надеждинская, 17, пом. 1Н | 4 | 2 ХВС; 2 ГВС |
| 22 | ул. Полевая, 26, пом. 1Н | 1 | ХВС |
| 23 | ул. Семенова, 28, пом. 1Н | 1 | ХВС |
| Итого: | | 34 | в т.ч  25 ХВС  9 ГВС |  |

Заместитель директора филиала № 4 А.В.Буткевич