Приложение 1

Перечень

объектов по установке приборов учета расхода воды на объектах филиала № 4 государственного предприятия "МГЦН" с дистанционным съемом и передачей данных

	№п/п
	Адрес
	Диаметр
	ХВС
	ГВС
	Расположение
	Срок поставки

	1
	ул. Плеханова, 40 пом.1Н
	20
	1
	-
	1 этаж
	Март 2024

	2
	ул. Ташкентская, 2 пом.3Н
	15
	1
	
	1 этаж
	

	3
	ул. Летняя, 38А
	15
	1
	
	1 этаж
	

	4
	просп. Партизанский, 36 пом.2Н
	15
	1
	1
	1 этаж
	

	5
	ул. Кабушкина, 45 пом.1Н
	15
	1
	
	1 этаж
	

	6
	ул. Алтайская, 64 корп.1пом.1Н
	15
	1
	
	1 этаж
	

	7
	ул. Козыревская, 33 пом.3Н
	15
	1
	
	1 этаж
	

	8
	ул. Козыревская, 39 корп.2 пом.1Н
	15
	1
	
	цоколь
	

	9
	ул. Козыревская, 39 корп.2 пом.2Н
	15
	1
	
	цоколь
	

	10
	ул. Маяковского, 18 пом.2Н
	15
	1
	
	1 этаж
	

	11
	пр. Партизанский, 147 пом.18Н
	15
	1
	1
	1 этаж
	

	12
	ул. Нестерова, 59 пом.1Н
	15
	1
	
	1 этаж
	

	13
	пр. Партизанский, 48 пом.2Н
	15
	1
	1
	1 этаж
	

	14
	пр. Партизанский, 48 пом.1Н
	15
	1
	
	подвал
	

	15
	пр. Партизанский, 68-51
	15
	1
	1
	1 этаж
	

	16
	ул. Варвашени, 1 пом.7Н
	15
	1
	
	1 этаж
	

	17
	ул. Варвашени, 1 пом.5Н
	15
	1
	
	1 этаж
	

	18
	ул. Плеханова, 85 пом.2Н
	15
	1
	1
	1этаж
	Май-июнь 2024

	19
	ул. Плеханова, 85 пом.1Н
	15
	1
	
	1этаж
	

	20
	ул. Я.Райниса, 17 пом.2Н
	15
	1
	1
	1 этаж
	

	21
	просп. Партизанский, 89А
	15
	1
	
	1 этаж
	

	22
	ул. Семенова, 28 пом.1Н
	15
	1
	1
	1 этаж
	

	23
	ул. Маяковского, 14 пом.3Н
	15
	1
	1
	1 этаж
	

	24
	ул. Маяковского, 14 пом.5Н
	15
	1
	1
	1 этаж
	

	25
	ул. Маяковского, 14 пом.6Н
	15
	1
	
	1 этаж
	

	26
	ул. Голодеда, 75 пом.1Н
	15
	1
	
	1 этаж
	

	27
	пр-д Ташкентский, 12 пом.1Н
	15
	1
	1
	1 этаж
	

	28
	ул. Ташкентская, 16 к.1пом.2Н
	15
	1
	
	1 этаж
	

	29
	ул. Плеханова, 97 к.2 пом.2Н
	15
	1
	1
	1этаж
	

	30
	пр. Рокоссовского, 49 пом.6Н
	15
	1
	1
	1этаж
	

	31
	пр. Рокоссовского, 49 пом.4Н
	15
	1
	
	1этаж
	

	32
	ул. Плеханова, 42 пом.18Н
	15
	1
	
	1этаж
	

	33
	ул. Голодеда, 31 пом.8Н
	15
	1
	1
	подвал
	

	
	Итого
	
	33
	13
	
	


